Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №1» с. Объячево

приказом №    72     от 05.09.2019г..

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №1» с. Объячево

на  2019 – 2022 г.г.

ПАСПОРТ

программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | Программа энергосбережения МБДОУ «Детский сад №1» с. Объячево |
| --- | --- |
| Вид собственности | муниципальная |
| Адрес организации | РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Интернациональная, д. 4а РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Интернациональная, д. 4 |
| Ф. И. О. руководителя | Селькова Елена Валерьевна |
| Должность, телефон, e-mail | Заведующий, 23361, dou5pril@mail.ru |
| Реквизиты организации | ИНН 1112004894. КПП 111201001. УФК по РК (МБДОУ «Детский сад № 1» с. Объячево). КБК 00000000000000000130. РАС.СЧ.40701810040301087028. Отделение – НБ Республика Коми г. Сыктывкар. БИК 048702001. ЛИЦ.СЧЕТ 20076202621. ОГРН 1031100910631. ОКПО 12877889. ОКТМО 87624445. |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2019-2022г.г. |
| Исполнители | Заведующий хозяйством Шулепова М.П.,Шучалина Т.В., работники ДОУ |
| Источники финансирования | Бюджет |
| Контроль за выполнением | Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» с. Объячево |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ДОУ, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования ДОУ показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии. Нерациональное использование энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет муниципалитета.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей ДОУ, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергоресурсов в организации , снижение затрат на энергоресурсы.

2. Задачи Программы

1. Совершенствовать  систему учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат на потребление ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 3%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

Программа предусматривает:

1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2. Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в ДОУ

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация  ДОУ  определяет стратегию энергосбережения, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз ДОУ .

Программные мероприятия предусматривают:

-совершенствование системы управления эффективностью использования  энергии;

-организационные проекты энергосбережения.

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

-совершенствование системы контроля и управления распределением электроэнергии;

-применение современных  распределительных сетей.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2019 - 2022 гг.

9. Необходимые условия для запуска программы

-проведение предварительного энергоаудита;

-100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

-Централизованная замена ламп на энергосберегающие; Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий.

-Рационализация расположения источников света в помещениях;

-Регулирование отопления в классах в зависимости от температуры в помещениях и погодных условиях;

-Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании;

-Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения;

-Запрещение зарядки личных телефонов работников.

11.ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | постоянно | Заведующий |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | Сентябрь | Заведующий. |
|  | 3. Издание распорядительных документов | Сентябрь | Заведующий |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | постоянно | Заведующий |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Заведующий хозяйством |
|  | 2. Проведение энергетических исследований | постоянно | Заведующий хозяйством |
|  | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | постоянно | Заведующий хозяйством |
|  | 4. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования | постоянно | Заведующий хозяйством |
|  | 5. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | постоянно | Заведующий хозяйством |
|  | 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | постоянно | Заведующий |
|  | 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | постоянно | Заведующий хозяйством |
|  | 9. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом (зарядка телефонов). | постоянно | Заведующий хозяйством Заведующий |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | постоянно | Заведующий хозяйством Заведующий, сотрудники |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По возможности | Заведующий хозяйством Заведующий |
|  | 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | Заведующий |
|  | 4. Проводение анализа потребления энергоресурсов | постоянно | Заведующий Заведующий хозяйством. |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Июль | Заведующий хозяйством Заведующий |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла |  |  |  |
|  | 1. Промывка систем отопления здания Учреждения. | 1 раз в год | Заведующий |
|  | 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходимости | Заведующий хозяйством, дежурные |
|  | 3. Регулирование системы отопления. | По мере необходимости | Заведующий хозяйством |
|  | 4. Замена оконных блоков | 2021г. | Заведующий |
|  | 5.Замена входных дверей | 2019г. | Заведующий |
|  | 6. установка теплосчетчика | 2019г. | Заведующий |
| 5. Работа с воспитанниками. | 1. Проведение бесед по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Воспитатели |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении и на ее территории. | Весь период | сотрудники Заведующий хозяйством |
|  | 3. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | Воспитатели |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в ДОУ обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

В результате реализации Программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе в размере 3%.

Приложение 1.

Мониторинг расхода энергоресурсов

| Год | Показания | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 2019 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.

Мониторинг расхода теплоресурсов

| Год | Показания | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 2019 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |